1.1. Дополнить   таблицу пункта 2 приложения к решению строками следующего содержания:

| 19 | Движимое имущество котельной | Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А | -Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К); - Вентилятор ВЦ-14-46-2; - Дымосос ДН-6,3; - Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбора золы; -Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-0,50-2-3,5; - Тягонапорометр ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа; -Затвор дисковый поворотный ДУ 100; - Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32; - Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15; -Термометр ТТЖ 0+150; - Манометр М 4/1 1,0 МПа; - Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л; - Циркуляционный насос системы отопления спаренный Grundfos; - Транспортер скребковый ТС-2-30 | 2-3 квартал | Аукцион |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Земельный участок с кадастровым номером 33:06:081601:243 | Владимирская обл., Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), с.Второво, в районе с.Второво | Земли сельскохозяйственного назначения; Разрешенное использование: КФХ площадь 100000 кв. м | 2-3 квартал | Аукцион |