Приложение № 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (ЛОТ 1)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: с.Второво, ул. Сосновая, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки - жилой

4. Год постройки  -  1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета –

6. Степень фактического износа  -

7. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  -

8. Количество этажей - 2

9. Наличие подвала  - нет

10. Наличие цокольного этажа – нет

11. Наличие мансарды - нет

12. Наличие мезонина - нет

13. Количество квартир - 10

14. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –

16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -

18. Строительный объем – 800 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 236,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -211,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

-  кв.м

20. Количество лестниц  -  2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) –  24,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) –кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  -  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Столбчатый фундамент |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные брусчатые стены |  |
| 3. | Перегородки | Тёсовые перегородки |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | Чердачные | Деревянное |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Скатная, часть крыши из кровельного железа, часть из шифера по разреженной обрешетки, слуховые окна отсутствуют |  |
| 6. | Полы | Дощатые, с окраской |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | 2-х створчатые |  |
|  |  | двери | простые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | нет |  |
|  |  | электроплиты | да |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | Естествен. |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | да |  |
|  |  | холодное водоснабжение | нет |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | уличная выгребная яма |  |
|  |  | газоснабжение | нет |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - да |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | ж/б плиты |  |

Глава администрации

________________________________________________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

Н.Ф. Игонина

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

"_____" ______________________ 2018г.

М.П.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (ЛОТ 2)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: п.М ирный, ул. Центральная, д.85

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки - жилой

4. Год постройки  -  1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 52%

6. Степень фактического износа  -

7. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  -

8. Количество этажей - 2

9. Наличие подвала  - нет

10. Наличие цокольного этажа – нет

11. Наличие мансарды - нет

12. Наличие мезонина - нет

13. Количество квартир - 12

14. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –

16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -

18. Строительный объем – 1879 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 492,1 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -452,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

-  кв.м

20. Количество лестниц  -  2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) –  39,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) –кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  -  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. | Перегородки | Тёсовые перегородки |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | Чердачные | Деревянное |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Скатная из кровельного железа по разреженной обрешетки, слуховые окна имеются |  |
| 6. | Полы | Дощатые, с окраской |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | 2-х створчатые |  |
|  |  | двери | простые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | нет |  |
|  |  | электроплиты | да |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | Естествен. |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | да |  |
|  |  | холодное водоснабжение | частично |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | уличные выгребные ямы |  |
|  |  | газоснабжение | нет |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - да |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | ж/б плиты |  |

Глава администрации

________________________________________________________________________ (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

Н.Ф. Игонина

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

"_____" ______________________ 2018г.

М.П.