Приложение №1

 к постановлению администрации

 МО Второвское №10 от 19.02.2019г

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот №1 Котельное оборудование.

Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена, руб.** | **Стоимость, руб.** |
| Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К) | шт. | 2 | 162750,00 | 325500,00 |
| Вентилятор ВЦ-14-46-2 | шт. | 2 | 35000,00 | 70000,00 |
| Дымосос ДН-6,3 | шт. | 2 | 24500,00 | 49000,00 |
| Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбора золы | шт. | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-0,50-2-3,5 | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 | шт. | 16 | 235,00 | 3760,00 |
| Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Термометр ТТЖ 0+150 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Манометр М 4/1 1,0 МПа | шт. | 4 | 65,00 | 260,00 |
| Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л | шт. | 3 | 102000,00 | 306000,00 |
| Циркуляционный насос системы отопления спаренный Grundfos | шт. | 1 | 2350,00 | 2350,00 |
| Транспортер скребковый ТС-2-30 | шт. | 1 | 30500,00 | 30500,00 |

Приложение №2

 к постановлению администрации

 МО Второвское №10 от 19.02.2019г

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., адрес гражданина, полное наименование юридического лица,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения о предмете торгов, я (мы), нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предмет торгов, кадастровый номер и целевое назначение) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор купли-продажи (аренды) в срок не позднее 30 дней с момента направление проекта договора купли-продажи (аренды).

3. Я (мы) согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи (аренды) или не внесения в срок установленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи (аренды) предмета торгов настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Совершено «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года.

6. Наименование и адрес участника аукциона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Копии учредительных документов прилагаем.

Подпись уполномоченного лица:

За\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (краткое наименование покупателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (печать)

К заявке прилагаются:

1. Копия платежного документа об уплате залога;

2 .Копия паспорта физического лица

Принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (заполняется продавцом)

С аукционной документацией, в том числе с заключением о технической возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры и проектом договора купли-продажи ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С границами земельного участка, в том числе с имеющимися обременениями, ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Претензий у заявителя к организатору торгов не имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выдан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны: рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 домашний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные о доверенности:\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Принято\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

 к постановлению администрации

 МО Второвское №10 от 19.02.2019 г

**ДОГОВОР \_\_\_**

**КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА**

с. Второво «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 г.

 В соответствии со статьями 125 и 215 Гражданского кодекса РФ, статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением администрации муниципального образования Второвское Камешковского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже движимого муниципального имущества» и на основании протокола от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ заседания аукционной комиссии по итогам аукциона, объявленного на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года, администрация муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в лице главы администрации муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области Игониной Надежды Федоровны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил по цене и на условиях настоящего Договора движимое муниципальное имущество – оборудование котельной (далее – «Имущество»), согласно приложения 1 к настоящему договору**,** расположенное по адресу: **Владимирская область, Камешковский район, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Стоимость Имущества, согласно протоколу аукционной комиссии № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.**

Сумма внесенного задатка \_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубль коп.** входит в общую стоимость Имущества.

2.2. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 2.1 Договора) в течение 14 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до начала работ по демантажу Имущества.

 Возмещение вреда при демонтаже оборудования, причиненного вследствие разрушения или повреждения здания котельной, осуществляется Покупателем в соответствии с гражданским законодательством.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на лицевой счет № 04283006400 УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района), ИНН 3315009919, КПП 331501001, р/с 40101810800000010002, в отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 625 412, КБК 803 114 020521 00000 440.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить цену Имущества в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

3.2.2. В случае невыполнения п. 3.2.1. настоящий договор теряет силу.

**4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

**5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. До заключения настоящего договора указанное Имущество никому не продан, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых хранится у Сторон.

5.4. Приложением к Договору является передаточный акт.

**6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Продавец:**Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области 601310 Владимирская область, Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, д.22-а ИНН 3315009919, ОКПО 04121002 ОКТМО 17625412, КПП 331501001 р/с 40101810800000010002 банк получателя Отделение Владимир, БИК 041708001 |  **Покупатель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**7. ПОДПИСИ СТОРОН**

 **Продавец: Покупатель:**

Глава администрации

МО Второвское Камешковского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Игонина Надежда Федоровна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (подпись)

Приложение №1

 к договору купли-продажи

 № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2019 года

 Котельное оборудование.

Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена, руб.** | **Стоимость, руб.** |
| Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К) | шт. | 2 | 162750,00 | 325500,00 |
| Вентилятор ВЦ-14-46-2 | шт. | 2 | 35000,00 | 70000,00 |
| Дымосос ДН-6,3 | шт. | 2 | 24500,00 | 49000,00 |
| Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбора золы | шт. | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-0,50-2-3,5 | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 | шт. | 16 | 235,00 | 3760,00 |
| Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Термометр ТТЖ 0+150 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Манометр М 4/1 1,0 МПа | шт. | 4 | 65,00 | 260,00 |
| Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л | шт. | 3 | 102000,00 | 306000,00 |
| Циркуляционный насос системы отопления спаренный Grundfos | шт. | 1 | 2350,00 | 2350,00 |
| Транспортер скребковый ТС-2-30 | шт. | 1 | 30500,00 | 30500,00 |

 Приложение

 к договору купли-продажи

 № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2019 года

**Акт приема - передачи**

с. Второво «\_\_»\_\_\_\_\_ 2019 г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора купли-продажи от \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_ администрация муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в лице главы администрации муниципального образования Второвское Камешковского района Игониной Надежды Федоровны, действующей на основании Устава, **передает,** а **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принимает** движимое муниципальное имущество - оборудование котельной**,** расположенное по адресу: **Владимирская область, Камешковский район,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** согласно приложения 1.

Котельное оборудование, согласно приложения 1, не имеет недостатков, препятствующих владению и пользованию.

Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» не имеется.

**Оборудование котельной передал: Оборудование котельной принял:**

**Продавец: Покупатель:**

Администрация муниципального образования

Второвское Камешковского района

Владимирской области

Глава администрации МО Второвское

Камешковского района

Игонина Надежда Федоровна

**Н.Ф. Игонина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №1

 к акту приема-передачи

 № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 2019 года

 Котельное оборудование.

Адрес местонахождения: Владимирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), п.Мирный, ул. Школьная, д.10А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена, руб.** | **Стоимость, руб.** |
| Котел стальной водогрейный КВр-0,8 (ИКЗ-800К) | шт. | 2 | 162750,00 | 325500,00 |
| Вентилятор ВЦ-14-46-2 | шт. | 2 | 35000,00 | 70000,00 |
| Дымосос ДН-6,3 | шт. | 2 | 24500,00 | 49000,00 |
| Циклон-Золоуловитель ЦГ 1-3,0 с бункером для сбора золы | шт. | 2 | 6000,00 | 12000,00 |
| Клапан предохранительный фланцевый 17 с 28 нж-0,50-2-3,5 | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| Тягонапоромер ТНМП 52 МЗУ 0,125 кПа | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | шт. | 4 | 300,00 | 1200,00 |
| Вентиль запорный муфтовый 1563р ДУ32 | шт. | 16 | 235,00 | 3760,00 |
| Кран трехходовый муфтовый 11Б38бк Ду15 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Термометр ТТЖ 0+150 | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| Манометр М 4/1 1,0 МПа | шт. | 4 | 65,00 | 260,00 |
| Расширительный мембранный бак REFLEX 1000л | шт. | 3 | 102000,00 | 306000,00 |
| Циркуляционный насос системы отопления спаренный Grundfos | шт. | 1 | 2350,00 | 2350,00 |
| Транспортер скребковый ТС-2-30 | шт. | 1 | 30500,00 | 30500,00 |