Приложение № 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (ЛОТ 1)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: с.Второво, ул. Железнодорожная, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки - жилой

4. Год постройки (перепланировки)  - 1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета –

6. Степень фактического износа  -

7. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  -

8. Количество этажей - 2

9. Наличие подвала  - нет

10. Наличие цокольного этажа – нет

11. Наличие мансарды - нет

12. Наличие мезонина - нет

13. Количество квартир - 12

14. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  - нет

18. Строительный объем – 1699 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с  подвалом, цокольным этажом, мансардой, мезонином и чердаком – - кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 465,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 59,9 кв.м

20. Количество лестниц  -  2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) –  59,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – 300 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 500 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | кирпич |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | Чердачные | Деревянные |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Скатная шиферная по разреженной обрешетки |  |
| 6. | Полы | деревянные окрашенные |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | глухие и створные |  |
|  |  | двери | филенчатые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | оштукатурено |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | Естествен. |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | да |  |
|  |  | холодное водоснабжение | да |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | уличная выгребная яма |  |
|  |  | газоснабжение | да |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (ЛОТ 2)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: с.Второво, ул. Железнодорожная, д.7б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки - жилой

4. Год постройки  -  1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета – на 2001г 11%

6. Степень фактического износа  -

7. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  -

8. Количество этажей - 2

9. Наличие подвала  - нет

10. Наличие цокольного этажа – нет

11. Наличие мансарды - нет

12. Наличие мезонина - нет

13. Количество квартир - 4

14. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

16. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  - нет

18. Строительный объем – 1204 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 314,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) -279,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

-  кв.м

20. Количество лестниц  -  1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) –  35,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) –кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 500 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | Чердачные | ж/бетонные |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шиферная |  |
| 6. | Полы | деревянные окрашенные |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | глухие и створные |  |
|  |  | двери | филенчатые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | оштукатурено |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты | да |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | Естествен. |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | да |  |
|  |  | холодное водоснабжение | да |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | уличная выгребная яма |  |
|  |  | газоснабжение | да |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |